## FORMULARIO SUCTD
Versión: 2504-FORM-SUCTD-V1
Formulario Ingreso Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible (SUCTD)
1. Antecedentes: Debe presentar todos los antecedentes solicitados para la etapa de Admisibilidad.
2. Campos: Todos los campos del formulario deben ser completados (En caso de que el campo no sea requerido para el proyecto completar con No Aplica o N/A). Se deben utilizar las listas desplegables y no añadir filas o columnas adicionales.
Antecedentes de la empresa solicitante
Razón Social (1)
RUT
Domicilio Legal
Contacto de Representante Legal
Nombre del Representante Legal (2)
e-mail
Teléfono
Coordinadores de proyectos
Nombre primer coordinador de proyecto (3)
e-mail primer coordinador
Teléfono primer coordinador
Nombre segundo coordinador de proyecto (3)
e-mail segundo coordinador
Teléfono segundo coordinador
Antecedentes del Proyecto
Nombre del Proyecto
Tipo de proyecto
Tipo de Tecnología
| Potencia neta solicitada de inyección [MW] |  |  | #REF!
Potencia neta solicitada de retiro [MW]
Factor de potencia nominal
Modo de operación inversores
Parámetros Sistemas de Almacenamiento de Energía y Centrales Renovables con Capacidad de Almacenamiento
Componente generación
Potencia [MW]
Componente de almacenamiento
Potencia [MW]
Energía [MWh]
Horas de almacenamiento [h]
Ubicación Geográfica del proyecto
Coordenadas U.T.M. WGS84
| Huso | Este | Norte
| Comuna |  | Región
Antecedentes del Punto de Conexión
Nombre de la S/E o Línea de Transmisión
Tipo de Conexión
Para seccionamiento o derivación, indicar distancia a S/E más cercana [km]
Nombre S/E más cercana a seccionamiento o derivación
Nivel de Tensión [kV]
Paño o N° de estructura(s)
Fecha estimada de Declaración en Construcción
Fecha estimada de Entrada en Operación
Ubicación Geográfica del punto de conexión
Coordenadas U.T.M. WGS84
| Huso | Este | Norte
| Comuna |  | Región
Información Adicional (Opcional)
Información adicional
(1) | Para dar curso a la Solicitud, las empresas que no pertenezcan al Registro Único de Coordinados (REUC) deberán registrarse en la siguiente página web: https://catastro.coordinador.cl
https://catastro.coordinador.cl
(2) | Si el representante que firma es distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(3) | Expresa la autorización de la empresa para que un coordinador de proyecto permanezca en copia en las comunicaciones emitidas por el Coordinador.
(4) | Anexar los documentos indicados en "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión", disponible en:
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/acceso-abierto/

## FORM. VERIFICACIÓN
2504-FORM-SUCTD-V1
Formulario de verificación de entrega de antecedentes SUCTD
SAC
| Nota 1: La presente solicitud de conexión será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos. | [5 empty] | SUCTD
| Nota 2: Si la información declarada en este formulario no es consistente con los antecedentes entregados, no se acogerá a trámite la SUCTD | [5 empty] | Fehaciente
Nota 3: Este formulario debe ser firmado por el encargado o responsable de desarrollar los antecedentes técnicos del proyecto.
| Proyecto |  |  | Tipo de solicitud |  | SUCTD | 0 | entregado
| Empresa |  |  | Fecha de solicitud |  |  | 0 | casilla verificación
[7 empty] | 0 | nombre documento
| Antecedente | Nombre documento | Versión | ¿Cumple?
| Formulario SUCTD |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Informe descriptivo de la solución de conexión |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Planos de la solución de conexión: Diagrama Unilineal |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Planos de la solución de conexión: DEE - Planta |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Planos de la solución de conexión: DEE - Cortes |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Instalaciones que se modifican, adecúan o refuerzan |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Carta Gantt |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Declaración jurada |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Garantía |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
| Informe de determinación de monto de caución |  |  | FALSE | Sin entregar |  | En blanco
|  |  | Resultado completitud |  | 0%
Comentarios
Nombre:
Cargo:
Empresa:

## Oculto (hidden)
Tipo de Solicitud | Tipo de proyecto | Lista Si/No | Tipo de Conexión | Modo de operación inversor | Tecnología
SAC | Generación | Si | Conexión a S/E | Formador de Red (Grid-Forming, GFM) | Aire Comprimido
SUCTD | Consumo | No | Derivación línea de transmisión | Seguidor de red (Grid-Following, GFL) | Aire Líquido
Obra Menor | Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) |  | Seccionamiento línea de transmisión | N/A | Baterías
Fehaciente | Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) |  |  |  | Biomasa
| Servicios Complementarios (SSCC) |  |  |  | Biomasa con Baterías
| Central Renovable por Bombeo |  |  |  | Bombeo hidroeléctrico
| Central Renovable con Capacidad de Regulación |  |  |  | Consumo
| Almacenamiento para CRCA |  |  |  | Eólico
| Otro |  |  |  | Eólico con Baterías
Eólico + Hidrógeno
Geotérmica
Geotérmica con Baterías
Hibrido
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica con Baterías
Hidrógeno Verde
Mareomotriz
Solar
Solar con Baterías
Solar FV + CSP
Solar FV + Hidrógeno
Térmica
Termosolar (CSP)
Undimotriz
Volante de Inercia
Otro